KSP 2-16.1, priedas 3N

UAB „PLUNGĖS VANDENYS”, įmonės kodas 169845485

Medelyno g. 41, Noriškių k., Nausodžio sen., LT-90103 Plungės r.

Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija, sodo g. 50,  Varkalių k., Nausodžio sen., Plungės r.

Leidimas Nr. 1AT – 246, išduotas 2010 -11-12, atnaujintas 2021-05-07

Užsakovas (pavadinimas, kodas, adresas):   UAB „Plungės vandenys”

Ėminį (-ius) paėmė (pareigos, v. pavardė):  chemikė-technikė  A. Domarkienė

Ėminio (-ių) ėmimo ND žymuo:              LST ISO 5667-10:2020

TYRIMŲ REZULTATAI

| Tyrimų protokolo Nr. | Ėminio ėmimo |  |  |  |  | Tyrimų objektas | Nustatomi parametrai, matavimo vienetai, (metodai ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protokolo Nr. | Vieta |  | Data, laikas | Tipas |  | Temperatūra, °C (1*), psl. 7 | pH (LST ISO 10523:2012) | Skendinčios medžiagos, mg/l (LAND 46-2007) | Permanganatinė oksidacija, mg/l (1*), psl. 73 | Bichromatinė oksidacija, mg/l (LAND 83-2006) | BDS7, mg/l (LAND 47-1 (2):2007) | Naftos angliavandenilių indeksas C10-C40, mg/l |  |
|  |  | Išleistuvo Nr. | Gatvės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 142 | 4 | Stoties, Parko, Žalioji | 2025-08-28; 08:15 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 14 | 8,00 | 6,8 | 6,1 | 23 | 2,3 | - |  |
| 263 | 142 | 8 | Vytauto, J. Biliūno, Laisvės al. | 2025-08-28; 08:40 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 16 | 8,33 | 4,4 | 3,5 | 19 | 1,9 | - |  |
| 264 | 142 | 14 | Dariaus ir Girėno | 2025-08-28; 09:00 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 16 | 8,17 | 4,8 | 6,4 | 21 | 2,2 | - |  |
| 265 | 143 | 17 | Stoties, Dariaus ir Girėno, Žemaitės, Genio | 2025-08-28; 09:20 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 15 | 8,22 | 5,2 | 4,2 | 23 | 2,1 | - |  |
| 266 | 143 | 19 | Pievų, S. Nėries, Kepyklos, Telšių, Vyšnių, Aguonų | 2025-08-28; 09:50 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 16 | 8,15 | 8,0 | 5,6 | 25 | 2,4 | - |  |
| 267 | 143 | 24 | Kuršių, Paežerio | 2025-08-28; 10:10 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 15 | 8,02 | 6,4 | 4,8 | 19 | 2,0 | - |  |
| 277 | 149 | 25 | Minijos | 2025-09-25; 08:00 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 9 | 7,82 | 5,2 | 6,0 | 19 | 2,0 | - |  |
| 278 | 149 | 26 | Sinagogų, Telšių, Telšių skg., Akacijų, Minijos | 2025-09-25; 08:15 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 13 | 8,13 | 6,0 | 5,7 | 21 | 2,2 | - |  |
| 279 | 149 | 27 | Šaltinio, Lankos, Kalniškių | 2025-09-25; 08:30 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 14 | 8,12 | 5,6 | 6,3 | 27 | 3,2 | - |  |
| 280 | 150 | 27a | Akacijų, Laisvės, Čiurlionio, Rietavo | 2025-09-25; 08:40 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 17 | 8,14 | 7,6 | 7,0 | 25 | 3,0 | - |  |
| 281 | 150 | 28 | Vytauto, Paprūdžio, Vaižganto, Sukilėlių, Senamiesčio a. | 2025-09-25; 09:00 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 16 | 7,75 | 6,8 | 9,5 | 31 | 4,1 | - |  |
| 282 | 151 | 30 | Vaišvilos, Mačernio | 2025-09-29; 08:10 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 13 | 8,38 | 7,2 | 5,4 | 19 | 2,3 | - |  |
| 283 | 151 | 31 | Mačernio | 2025-09-29; 08:35 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 13 | 8,18 | 8,8 | 6,4 | 27 | 2,8 | - |  |
| 284 | 151 | 32 | Rietavo, Kalniškių, Jucio, Jucio skg., Končiaus, Mačernio, Kuršių, Liepų, Kaštonų, Laisvės | 2025-09-29; 08:50 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 12 | 7,72 | 8,0 | 5,1 | 21 | 2,0 | - |  |
| 285 | 152 | 33 | Gandingos | 2025-09-29; 09:05 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 11 | 7,89 | 7,2 | 6,7 | 25 | 3,3 | - |  |
| 286 | 152 | 37 | Mendeno | 2025-09-29; 09:30 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 14 | 7,79 | 8,4 | 8,6 | 29 | 4,2 | - |  |
| 287 | 152 | 38 | Plechavičiaus, Juodišiaus, Mažosios Lietuvos | 2025-09-29; 09:50 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 11 | 7,75 | 9,2 | 7,7 | 31 | 4,6 | - |  |

PAAIŠKINIMAI. 1* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 dalis, 1994

-  – parametras netirtas.

Puslapis 1 iš 1