KSP 2-16.1, priedas 3N

UAB „PLUNGĖS VANDENYS”, įmonės kodas 169845485

Medelyno g. 41, Noriškių k., Nausodžio sen., LT-90103 Plungės r.

Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija, sodo g. 50,  Varkalių k., Nausodžio sen., Plungės r.

Leidimas Nr. 1AT – 246, išduotas 2010 -11-12, atnaujintas 2021-05-07

Užsakovas (pavadinimas, kodas, adresas):    UAB „Plungės vandenys”

Ėminį (-ius) paėmė (pareigos, v. pavardė):   chemikė-technikė  A. Domarkienė

Ėminio (-ių) ėmimo ND žymuo:               LST ISO 5667-10:2020

TYRIMŲ REZULTATAI

| Tyrimų protokolo Nr. | Ėminio ėmimo |  |  |  |  | Tyrimų objektas | Nustatomi parametrai, matavimo vienetai, (metodai ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protokolo Nr. | Vieta |  | Data, laikas | Tipas |  | Temperatūra, °C (1*), psl. 7 | pH (LST ISO 10523:2012) | Skendinčios medžiagos, mg/l (LAND 46-2007) | Permanganatinė oksidacija, mg/l (1*), psl. 73 | Bichromatinė oksidacija, mg/l (LAND 83-2006) | BDS7, mg/l (LAND 47-1 (2):2007) | Naftos produktai, mg/l |  |
|  |  | Išleistuvo Nr. | Gatvės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 169 | 4 | Stoties, Parko, Žalioji | 2025-11-10; 08:35 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 12 | 8,09 | 8,0 | 4,7 | 25 | 2,2 | - |  |
| 305 | 169 | 8 | Vytauto, J. Biliūno, Laisvės al. | 2025-11-10; 08:50 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 10 | 8,35 | 6,4 | 3,4 | 17 | 1,8 | - |  |
| 306 | 169 | 14 | Dariaus ir Girėno | 2025-11-10; 09:15 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 9 | 8,08 | 5,2 | 5,7 | 21 | 2,0 | - |  |
| 307 | 170 | 17 | Stoties, Dariaus ir Girėno, Žemaitės, Genio | 2025-11-10; 09:40 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 9 | 8,23 | 6,0 | 3,6 | 19 | 1,8 | - |  |
| 308 | 170 | 19 | Pievų, S. Nėries, Kepyklos, Telšių, Vyšnių, Aguonų | 2025-11-10; 10:10 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 10 | 8,24 | 7,2 | 3,8 | 27 | 2,5 | - |  |
| 309 | 170 | 24 | Kuršių, Paežerio | 2025-11-10; 10:40 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 12 | 8,13 | 8,8 | 4,1 | 23 | 2,4 | - |  |
| 310 | 171 | 25 | Minijos | 2025-11-13; 08:40 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 9 | 7,73 | 4,8 | 2,8 | 15 | 1,4 | - |  |
| 311 | 171 | 26 | Sinagogų, Telšių, Telšių skg., Akacijų, Minijos | 2025-11-13; 08:55 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 10 | 8,03 | 5,2 | 3,0 | 17 | 1,6 | - |  |
| 312 | 171 | 27 | Šaltinio, Lankos, Kalniškių | 2025-11-13; 09:15 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 9 | 8,23 | 7,6 | 7,4 | 29 | 3,5 | - |  |
| 313 | 172 | 27a | Akacijų, Laisvės, Čiurlionio, Rietavo | 2025-11-13; 09:25 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 10 | 8,10 | 6,4 | 3,3 | 19 | 1,8 | - |  |
| 314 | 172 | 28 | Vytauto, Paprūdžio, Vaižganto, Sukilėlių, Senamiesčio a. | 2025-11-13; 09:50 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 10 | 7,69 | 8,0 | 3,6 | 21 | 2,0 | - |  |
| 315 | 173 | 30 | Vaišvilos, Mačernio | 2025-11-17; 08:35 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 10 | 8,32 | 5,2 | 7,0 | 25 | 2,7 | - |  |
| 316 | 173 | 31 | Mačernio | 2025-11-17; 08:50 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 11 | 8,18 | 8,4 | 7,9 | 29 | 2,4 | - |  |
| 317 | 173 | 32 | Rietavo, Kalniškių, Jucio, Jucio skg., Končiaus, Mačernio, Kuršių, Liepų, Kaštonų, Laisvės | 2025-11-17; 09:15 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 10 | 7,71 | 5,6 | 6,0 | 21 | 2,6 | - |  |
| 318 | 174 | 33 | Gandingos | 2025-11-17; 09:25 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 9 | 7,94 | 4,8 | 5,7 | 19 | 1,9 | - |  |
| 319 | 174 | 37 | Mendeno | 2025-11-17; 09:45 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 10 | 7,68 | 9,6 | 8,9 | 27 | 3,0 | - |  |
| 320 | 174 | 38 | Plechavičiaus, Juodišiaus, Mažosios Lietuvos | 2025-11-17; 10:10 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 9 | 8,27 | 12 | 9,5 | 31 | 3,3 | - |  |

PAAIŠKINIMAI. 1* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 dalis, 1994

-  – parametras netirtas.

PASTABOS. Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam ėminiui.

Protokolas gali būti dauginamas tik pilnai.

Puslapis 1 iš 1