KSP 2-16.1, priedas 3N

UAB „PLUNGĖS VANDENYS”, įmonės kodas 169845485

Medelyno g. 41, Noriškių k., Nausodžio sen., LT-90103 Plungės r.

Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija, sodo g. 50,  Varkalių k., Nausodžio sen., Plungės r.

Leidimas Nr. 1AT – 246, išduotas 2010 -11-12, atnaujintas 2021-05-07

Užsakovas (pavadinimas, kodas, adresas):    UAB „Plungės vandenys”

Ėminį (-ius) paėmė (pareigos, v. pavardė): chemikė-technikė  A. Domarkienė

Ėminio (-ių) ėmimo ND žymuo:              LST ISO 5667-10:2020

TYRIMŲ REZULTATAI

| Tyrimų protokolo Nr. | Ėminio ėmimo |  |  |  |  | Tyrimų objektas | Nustatomi parametrai, matavimo vienetai, (metodai ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protokolo Nr. | Vieta |  | Data, laikas | Tipas |  | Temperatūra, °C (1*), psl. 7 | pH (LST ISO 10523:2012) | Skendinčios medžiagos, mg/l (LAND 46-2007) | Permanganatinė oksidacija, mg/l (1*), psl. 73 | Bichromatinė oksidacija, mg/l (LAND 83-2006) | BDS7, mg/l (LAND 47-1 (2):2007) | Naftos produktai, mg/l |  |
|  |  | Išleistuvo Nr. | Gatvės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | 4 | Stoties, Parko, Žalioji | 2026-03-25; 08:05 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 9 | 7,77 | 8,8 | 6,2 | 27 | 2,6 | - |  |
| 17 | 16 | 8 | Vytauto, J. Biliūno, Laisvės al. | 2026-03-25; 08:20 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 10 | 8,29 | 7,2 | 3,9 | 19 | 2,0 | - |  |
| 18 | 16 | 14 | Dariaus ir Girėno | 2026-03-25; 09:35 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 8 | 8,00 | 6,0 | 5,5 | 23 | 2,2 | - |  |
| 19 | 16 | 17 | Stoties, Dariaus ir Girėno, Žemaitės, Genio | 2026-03-25; 09:50 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 6 | 8,07 | 8,0 | 6,5 | 29 | 2,8 | - |  |
| 20 | 16 | 19 | Pievų, S. Nėries, Kepyklos, Telšių, Vyšnių, Aguonų | 2026-03-25; 10:10 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 8 | 7,98 | 7,6 | 6,2 | 25 | 2,1 | - |  |
| 21 | 17 | 24 | Kuršių, Paežerio | 2026-03-25; 10:30 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 9 | 7,83 | 7,2 | 4,2 | 27 | 2,5 | - |  |
| 22 | 17 | 25 | Minijos | 2026-03-25; 10:45 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 7 | 7,63 | 5,6 | 3,3 | 21 | 1,7 | - |  |
| 23 | 17 | 26 | Sinagogų, Telšių, Telšių skg., Akacijų, Minijos | 2026-03-25; 10:55 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 8 | 7,66 | 6,8 | 4,6 | 23 | 1,9 | - |  |
| 24 | 17 | 27 | Šaltinio,Lankos,Kalniškių g. | 2026-03-25; 11:15 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 6 | 7,87 | 8,4 | 4,7 | 29 | 2,7 | - |  |
| 25 | 17 | 27a | Akacijų, Laisvės, Čiurlionio, Rietavo | 2026-03-25; 11:25 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 8 | 8,07 | 9,2 | 5,8 | 31 | 3,0 | - |  |
| 26 | 18 | 28 | Vytauto, Paprūdžio, Vaižganto, Sukilėlių, Senamiesčio a. | 2026-03-30; 13:15 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 8 | 7,78 | 6,4 | 5,7 | 21 | 1,9 | - |  |
| 27 | 18 | 30 | Vaišvilos, Mačernio | 2026-03-30; 13:30 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 7 | 7,96 | 7,2 | 6,2 | 27 | 2,4 | - |  |
| 28 | 18 | 31 | Mačernio | 2026-03-30; 14:00 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 8 | 8,07 | 8,8 | 7,1 | 25 | 2,9 | - |  |
| 29 | 18 | 32 | Rietavo, Kalniškių, Jucio, Jucio skg., Končiaus, Mačernio, Kuršių, Liepų, Kaštonų, Laisvės | 2026-03-30; 14:20 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 9 | 7,58 | 6,8 | 5,0 | 19 | 2,0 | - |  |
| 30 | 19 | 33 | Gandingos | 2026-03-30; 14:30 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 9 | 7,75 | 6,0 | 5,2 | 23 | 2,3 | - |  |
| 31 | 19 | 37 | Mendeno | 2026-03-30; 14:55 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 8 | 7,52 | 9,2 | 7,8 | 31 | 3,2 | - |  |
| 32 | 19 | 38 | Plechavičiaus, Juodišiaus,Mažosios Lietuvos | 2026-03-30; 15:15 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 8 | 7,71 | 8,0 | 8,1 | 27 | 3,4 | - |  |
| 33 | 19 |  | Plungės NVĮ teritorijos PN šulinys | 2026-03-30; 15:30 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 10 | 7,59 | 7,6 | 6,6 | 29 | 3,3 | - |  |

PAAIŠKINIMAI. 1* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 dalis, 1994

-  – parametras netirtas.