KSP 2-16.1, priedas 3N

UAB „PLUNGĖS VANDENYS”, įmonės kodas 169845485

Medelyno g. 41, Noriškių k., Nausodžio sen., LT-90103 Plungės r.

Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija, sodo g. 50,  Varkalių k., Nausodžio sen., Plungės r.

Leidimas Nr. 1AT – 246, išduotas 2010 -11-12, atnaujintas 2021-05-07

Užsakovas (pavadinimas, kodas, adresas):    UAB „Plungės vandenys”

Ėminį (-ius) paėmė (pareigos, v. pavardė): chemikė-technikė  A. Domarkienė

Ėminio (-ių) ėmimo ND žymuo:              LST ISO 5667-10

TYRIMŲ REZULTATAI

| Tyrimų protokolo Nr. | Ėminio ėmimo |  |  |  |  | Tyrimų objektas | Nustatomi parametrai, matavimo vienetai, (metodai ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protokolo Nr. | Vieta |  | Data, laikas | Tipas |  | Temperatūra, °C (1*), psl. 7 | pH (LST ISO 10523:2012) | Skendinčios medžiagos, mg/l (LAND 46-2007) | Permanganatinė oksidacija, mg/l (1*), psl. 73 | Bichromatinė oksidacija, mg/l (LAND 83-2006) | BDS7, mg/l (LAND 47-1 (2):2007) | Naftos angliavandenilių indeksas C10-C40, mg/l (LST EN ISO 9377-2:2002) AB „Klaipėdos vanduoˮ Laboratorija, Nr. LA.241-01 |
|  |  | Išleistuvo Nr. | Gatvės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 56 | 4 | Stoties, Parko, Žalioji | 2026-06-25, 08:20 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 17 | 7,82 | 6,0 | 7,0 | 29 | 3,3 | < 0,06 |
| 72 | 56 | 8 | Vytauto, J. Biliūno, Laisvės al. | 2026-06-25, 08:35 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 15 | 8,18 | 4,8 | 4,4 | 21 | 2,2 | 0,08 |
| 73 | 56 | 14 | Dariaus ir Girėno | 2026-06-25, 08:50 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 19 | 8,20 | 5,6 | 5,0 | 25 | 2,6 | < 0,06 |
| 74 | 56 | 17 | Stoties, Dariaus ir Girėno, Žemaitės, Genio | 2026-06-25, 09:15 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 18 | 8,08 | 8,8 | 6,0 | 27 | 3,0 | 0,23 |
| 75 | 56 | 19 | Pievų, S. Nėries, Kepyklos, Telšių, Vyšnių, Aguonų | 2026-06-25, 09:45 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 15 | 8,17 | 8,0 | 6,6 | 31 | 3,2 | < 0,06 |
| 76 | 57 | 24 | Kuršių, Paežerio | 2026-06-25, 10:05 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 15 | 7,86 | 7,2 | 5,4 | 23 | 2,6 | < 0,06 |
| 77 | 57 | 25 | Minijos | 2026-06-25, 10:20 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 14 | 8,04 | 5,2 | 4,1 | 17 | 1,9 | < 0,06 |
| 78 | 57 | 26 | Sinagogų, Telšių, Telšių skg., Akacijų, Minijos | 2026-06-25, 10:30 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 13 | 7,61 | 8,4 | 4,7 | 21 | 2,4 | < 0,06 |
| 79 | 57 | 27 | Šaltinio, Lankos, Kalniškių g. | 2026-06-25, 10:50 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 14 | 8,00 | 6,4 | 6,3 | 31 | 3,1 | 0,18 |
| 80 | 57 | 27A | Akacijų, Laisvės, Čiurlionio, Rietavo | 2026-06-25, 11:00 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 14 | 7,98 | 5,6 | 7,6 | 33 | 3,5 | 0,20 |
| 81 | 58 | 28 | Vytauto, Paprūdžio, Vaižganto, Sukilėlių, Senamiesčio a. | 2026-06-30, 08:10 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 15 | 8,12 | 7,2 | 6,1 | 27 | 2,9 | < 0,06 |
| 82 | 58 | 30 | Vaišvilos, Mačernio | 2026-06-30, 08:35 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 14 | 7,81 | 6,8 | 5,8 | 23 | 2,4 | < 0,06 |
| 83 | 58 | 31 | Mačernio | 2026-06-30, 09:00 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 13 | 8,24 | 8,4 | 9,3 | 35 | 4,0 | 0,07 |
| 84 | 58 | 32 | Rietavo, Kalniškių, Jucio, Jucio skg., Končiaus, Mačernio, Kuršių, Liepų, Kaštonų, Laisvės | 2026-06-30, 09:10 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 12 | 7,67 | 7,6 | 7,0 | 25 | 3,6 | 0,22 |
| 85 | 58 | 33 | Gandingos | 2026-06-30, 09:25 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 12 | 7,98 | 6,0 | 6,7 | 21 | 3,1 | < 0,06 |
| 86 | 59 | 37 | Mendeno | 2026-06-30, 09:40 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 16 | 8,01 | 8,8 | 8,0 | 29 | 2,7 | 0,06 |
| 87 | 59 | 38 | Plechavičiaus, Juodišiaus, Mažosios Lietuvos | 2026-06-30, 09:55 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 15 | 8,14 | 9,2 | 8,6 | 33 | 3,9 | 0,11 |
| 88 | 59 |  | Plungės NVĮ teritorijos PN šulinys | 2026-06-30, 10:05 | Momentinis | Paviršinės nuotekos | 15 | 7,79 | 8,4 | 7,4 | 31 | 3,0 | 0,08 |

PAAIŠKINIMAI. 1* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 dalis, 1994.

-   – parametras netirtas.