        Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
 paslaugų kokybės reikalavimų
 1 priedas

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI 2024 m

Nr.	Rodiklis	Mato vienetas	Kiekis
1.	Pakelto požeminio vandens kiekis	tūks. per metus	1829,3
2.	Pakelto paviršinio vandens kiekis	tūks. per metus	0
3.	Patiekto geriamojo vandens kiekis	tūks. per metus	1800,6
4.	Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai	vienetai	21
5.	Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas	per parą	12280
6.	Gerinto vandens kiekis	per metus, per mėnesį, per parą	1746020 per metus, 145502 per mėnesį, 4784 per parą
7.	Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis	km	257,1
8.	Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas	per metus, per mėnesį, per parą	5907800 per metus, 492317 per mėnesį, 16186 per parą
9.	Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius	skaičius	13053
10.	Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis	tūks. per metus, per mėnesį	640,8 tūks. per metus, 53400 per mėnesį
11.	Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis	tūks. per metus, per mėnesį	735,8 tūks. per metus, 61317 per mėnesį
12.	Geriamojo vandens netektis	tūks. per metus, per mėnesį	424,0 tūks. per metus, 35331 per mėnesį
13.	Geriamojo vandens netektis	% gaunamo geriamojo vandens kiekio per mėnesį	23,2
14.	Geriamojo vandens netektis	/km vamzdyno per mėnesį	137,4
15.	Geriamojo vandens netektis	abonentui ir vartotojui per mėnesį	2,7
16.	Naujų vartotojų skaičius per metus	skaičius per metus	36
17.	Naujų abonentų skaičius per metus	skaičius per metus	15
18.	Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra	metrai per metus	0

______________
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
2 priedas

GERIAMOJO VANDENS SLĖGIO RODIKLIAI 2024 m

Nr.	Rodiklis	Mato vienetas	Kiekis
1.	Didžiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis	m	45
2.	Mažiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis	m	15
3.	Mažo slėgio atvejų dažnumas	skaičius per metus arba dienų skaičius per metus	22
4.	Skundai dėl mažo slėgio	skaičius per metus	16
5.	Skundai dėl didelio slėgio	skaičius per metus	0
6.	Pertrūkiai, kuriuos sukelia per didelis slėgis	skaičius per metus	0
7.	Geriamojo vandens tiekėjo eksploatuojamos slėgio pakėlimo stotys geriamojo vandens tiekimo tinkle	skaičius	5

___________
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
3 priedas

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI 2024 m

Nr.	Rodiklis	Mato vienetas	Kiekis
1.	Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val.	skaičius per metus	0
2.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius (vidutiniškai)	abonentų ir vartotojų skaičius	0
3.	Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val.	skaičius per metus	0
4.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	abonentų ir vartotojų skaičius	0
5.	Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę / 12–24 val.	skaičius per metus	0
6.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	abonentų ir vartotojų skaičius	0
7.	Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val.	skaičius per metus	0
8.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	abonentų ir vartotojų skaičius	0
9.	Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 6–12 val.	skaičius per metus	5 per metus
10.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	abonentų ir vartotojų skaičius	216
11.	Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val.	skaičius per metus	16
12.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	abonentų ir vartotojų skaičius	1089
13.	Abonentai ir vartotojai, per metus patyrę pakartotinį geriamojo vandens tiekimo pertrūkį, nepriklausomai nuo pertrūkio priežasčių	abonentų ir vartotojų skaičius	930
14.	Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis	vamzdynų km	257,1 km
15.	Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijų dažnumas	1 km vamzdyno avarijų skaičius per metus	1 km vamzdyno 0,06 avarijos per metus

____________
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
4 priedas

ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO RODIKLIAI 2024 m

Nr.	Rodiklis	Mato vienetas	Kiekis
1.	Raštu (įskaitant elektroninį paštą) gautų skundų skaičius	skaičius per metus	28
2.	Prašymai dėl prijungimo prie vandens tiekimo tinklų	skaičius per metus	51
3.	Prašymai dėl prijungimo prie nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų	skaičius per metus	53
4.	Kreipimosi dėl avarijų, nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo skaičius	skaičius per metus	287
5.	Atliktų abonentų ir vartotojų apklausų skaičius	skaičius per metus	871
6.	Abonentų ir vartotojų skundų dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės skaičius	skaičius per metus	16

_____________